|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº****ANEXO VII** | **ITEM** |  **QUANTIDADE**  | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 21.000 BTU/H | 02 unidades | Capacidade de Refrigeração: 21.000 BTU/h; Operação: Eletrônico; Ciclo: Frio; Tensão: 220V; Cor: Branco. Selo Procel: A; fornecimento de mão de obra para a instalação no local constante no Edital. | 2.800,00 | 5.600,00 |
| **02** | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU/H | 07 unidade | Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTU/h; Operação: Eletrônico; Ciclo: Frio; Tensão: 220V; Cor: Branco. Selo Procel: A; fornecimento de mão de obra para a instalação no local constante no Edital. | 1.300,00 | 9.100,00 |
| **03** | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.000 BTU/H | 06 unidades | - Capacidade de Refrigeração: 7.000 BTU/h; Operação: Eletrônico; Ciclo: Quente/Frio; Tensão: 220V; Cor: Branco. Selo Procel: A; fornecimento de mão de obra para a instalação no local constante no Edital. | 1.000,00 | 6.000,00 |
| **04** | Notebook | 01 unidade  | PROCESSADOR INTEL CORE TM I5-2450M 2.5GHZ COM TURBO BOOST ATÉ .1GHZ \*MEMÓRIA 4GB DDR3 1333 (1SLOT 4GB) 1 SLOT VAGO EXPANÍIVEL ATÉ 8GB \*HD 500GB 5400 RPM HDD \*VGA INTEL HD GRAPHICS 3000 128MB DEDICADOS E 1632MB COMPARTILHADOS \*DVD/RW SUPER MULTI DL DRIVE \*INTEL WIRELESS DISPLAY \*WEB CAM 1.3 MP HD \*MULTI LEITOR DE MEMÓRIAS \*TELA 15.6" HD CINICRISTAL LED LCD.  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **05** | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 01 unidade | Kit Laringoscópio Adulto Convencional Metal c/ 5 LÂMINAS RETAS 1,2,3,4 e 5 + estojo. | 700,00 | 700,00 |
| **06** | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 01 unidade | Kit Laringoscópio Adulto Convencional Metal c/ 5 LÂMINAS CURVA 1,2,3,4 e 5 + estojo. | 700,00 | 700,00 |
| **07** | KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 01 unidade | Kit Laringoscópio Infantil Convencional Metal c/ 3 lâminas curvas 0/1e2. | 500,00 | 500,00 |
| **08** | KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 01 unidade | Kit Laringoscópio Infantil Convencional Metal 3 lâminas retas 0 / 1 e 2 | 500,00 | 500,00 |
| **09** | BARRA DE APOIO | 07 unidades  | -Diâmetro: entre 3,5 e 4,5 cm, distando 10 cm da parede.-Comprimento: 80cm-Altura do chão: 75 cm (medidas pelo eixo de fixação)Barra de apoio executada em aço inox, diâmetro entre 3,5 e 4,5cm, distando 10 cm da parede e comprimento de 80cm.Fixada a uma altura de 75cm (medidos pelo eixo de fixação), a barra deve suportar uma carga mínima de 150 kilos e deve estender-se no mínimo 30cm além do eixo da bacia em direção à parede lateral.O material utilizado deve ser de boa qualidade, garantindo sua durabilidade. | 90,00 | 630,00 |
| **10** | BARRA DE APOIO LATERAL | 04 unidades  | -Diâmetro: entre 3,5 e 4,5 cm, distando 10 cm da parede.-Comprimento: 80cm-Altura do chão: 75 cm (medidas pelo eixo de fixação)Barra de apoio executada em aço inox, diâmetro entre 3,5 e 4,5cm, distando 4 cm da parede e comprimento de 80cm.Fixada a uma altura de 75cm (medidos pelo eixo de fixação), a barra deve suportar uma carga mínima de 150 kilos e deve estender-se no mínimo 50cm a partir da extremidade frontal da bacia.O material utilizado deve ser de boa qualidade, garantindo sua durabilidade. | 170,00 | 680,00 |
| **11** | BARRA DE APOIO ARTICULADA | 03 unidades  | -Diâmetro: entre 3,5 e 4,5 cm, distando 10 cm da parede.-Comprimento: 80cm-Altura do chão: 75 cm (medidas pelo eixo de fixação)Barra de apoio articulada executada em aço inox, diâmetro entre 3,5 e 4,5cm e comprimento de 80cm.Fixada a uma altura de 75cm (medidos pelo eixo de fixação), a barra deve suportar uma carga mínima de 150 kilos e deve estar a uma distância de 40 cm do eixo da bacia em direção a lateral. O material utilizado deve ser de boa qualidade, garantindo sua durabilidade. | 260,00 | 780,00 |
| **12** | CENTRAL TELEFÔNICA  | 01 unidade | Central telefônica de 8 linhas e 24 ramais com placa Ti | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **13** | ASPIRADOR CIRÚRGICO 1,3 LT | 02 unidade  | Aspirador cirúrgico com Frasco Coletor com capacidade 1,3 litros, Voltagem: 220 Volts.  | 500,00 | 1000,00 |
| **14** | ESTANTE | 11 unidades | **Estantes de aço para estoque, chapa 24 na prateleira, 14 na coluna, 1,98 Altura 0,92 largura e 0,42 profundidade, com 6 prateleiras** | 275,00 | 3.025,00 |
| **15** | ESTANTE | 12 unidades  | **Estantes de aço para estoque, chapa 22 na prateleira, 14 na coluna, 2,40 Altura 0,92 largura e 0,42 profundidade, com 8 prateleiras** | 416,00 | 4992,00 |
| **16** | Lixeira com pedal 30 litros  | 20 unidades |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Lixeira em Plástico 30 litros com Pedal e Suporte de Ferro Redondo em Aço Carbono Galvanizado. Cor: Branco | 110,00 | 2.200,00 |
| **17** | Lixeira com pedal 20 litros  | 40 unidades | Lixeira em Plástico 20 litros com Pedal e Suporte de Ferro Redondo em Aço Carbono Galvanizado. Cor: Branco | 75,00 | 3.000,00 |
| **18** | Maca ambulatorial  | 05 unidades | Maca ambulatorial (Divã clínico adulto) - Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m comprimento x 0,80m largura x 0,80m altura. | 800,00 | 4.000,00 |
| **19** | Maca ambulatorial | 08 unidades  | Maca ambulatorial (Divã clínico adulto) - Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. | 600,00 | 4.800,00 |
| **20** | Lixeira Container 240 Litros | 01 unidades | Lixeira Container em Plástico com 02 Rodas e Pedal de 240 Litros | 500,00 | 500,00 |
| **21** | Carro funcional para limpeza com dois baldes | 02 unidades  | Carro funcional para limpeza com dois baldes | 600,00 | 1.200,00 |
| **22** | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – Infectante | 20 unidades  | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – Infectante Conforme resolução RESOLUÇÃO CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001 | 5,00 | 100,00 |
| **23** | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – Plásticos | 20 unidades  | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – PlásticosConforme resolução RESOLUÇÃO CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001 | 5,00 | 100,00 |
| **24** | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – Papeis  | 20 unidades | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – PapeisConforme resolução RESOLUÇÃO CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001 | 5,00 | 100,00 |
| **25** | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – Não recicláveis  | 20 unidades | Adesivo para Lixeiras de Coleta Seletiva – não recicláveisConforme resolução RESOLUÇÃO CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001 | 5,00 | 100,00 |
| **26** | Lixeira em plástico com tampa – 12 litros. Cor Branco  | 20 unidades  | Lixeira em plástico com tampa – 12 litros. Cor Branco | 25,00 | 500,00 |
| **27** | Lixeira em plástico 12 litros sem tampa. Cor Branco.  | 20 unidades  | Lixeira em plástico 12 litros sem tampa. Cor Branco. | 20,00 | 400,00 |
| **28** |  Videocolposcópio Aumento Variável em zoom até 30 vezes  | 01 unidade |  Videocolposcópio Aumento Variável em zoom até 30 vezes  | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **29** | Sistema de monitoramento  | 01 unidade | GRAVADOR DVR STAND ALONE 16 CANAIS 16 CANAIS COM SAIDA LAN (CABO DE REDE), TRES TERRAS, GRAVAÇÃO E VIZUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL. DEVERÁ TER TRES CAMERAS INFRAVERMELHA COM ALTA RESOLUÇÃO 60 METROS, LENTE 6MM, OITO FONTES CHAVEADA 1A. CINCO CAMERAS INTERNAS COM PROTEÇÃO 600 LINHAS DE RESOLUÇÃO DAY/NIGHT, LENTE 4MM. 300 METROS CABO PARA CAMERA. 14 CONECTORES BNC. INSTALAÇÃO NO LOCAL CONSTANTE NO EDITAL. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **30** | Noobreak  | 01 unidade |  No-break com capacidade para bateria de 120Ax24.  | 1100,00 | 1.100,00 |
| **31** |  Balança Infantil Digital concha em Polipropileno 15 Kg, Certificada pelo INMETRO.   | 02 unidades  | Balança Infantil Digital concha em Polipropileno 15 Kg, CERTIFICADA PELO INMETRO  | 800,00 | 1.600,00 |
| **32** | Balança Digital Adulto Sem antropômetro, Certificada pelo INMETRO | 02 unidades  | Balança Digital Adulto Sem antropômetro, CERTIFICADA PELO INMETRO | 1500,00 | 3000,00 |
| **33** | Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas  | 04 unidades  | Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas | 400,00 | 1.600,00 |
| **34** | Colchão de solteiro  | 04 unidades  | Colchão de solteiro D33 – dimensões 17X88X188cm | 300,00 | 1200,00 |
| **35** | Cama Solteiro 96 x 196 cm  | 02 unidades  | Cama Solteiro 96 x 196 cm  | 300,00 | 600,00 |
| **36** | Cortina de ar | 02 unidades  | Cortina de ar de 01,50m com fornecimento de mão de obra para a instalação | 900,00 | 1.800,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 83.107,00 |