# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ascurra (SC), 07de janeiro de 2013.

Licitação 2013

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Anexo VII

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | PRODUTO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4000 | UNIDADES | Seringa descartável 20 ml com rosca | Seringa descartável estéril, com rosca, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 20 ml, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 3000 | UNIDADES | Seringa descartável 10 ml com rosca | Seringa descartável estéril, com rosca, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 2000 | UNIDADES | Seringa descartável 5 ml com rosca | Seringa - de segurança descartável estéril, com rosca, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 5 ml, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 3000 | UNIDADES | Seringa descartável 3 ml com rosca | Seringa descartável estéril, com rosca, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 3 ml, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 3000 | UNIDADES | Seringa descartável 1 ml | Seringa descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 1 ml, corpo cilíndrico. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 5000 | UNIDADES | Seringa descartável 1 ml com agulha 13x4,5 | Seringa descartável estéril, com agulha 13x4,5, em polipropileno atóxico, capacidade de 1 ml, corpo cilíndrico. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, com data da fabricação e da validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 3000 | UNIDADES | Agulha descartável 13x4,5 | Agulha descartável13x4,5, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 1000 | UNIDADES | Agulha descartável 20x5,5 | Agulha descartável20x5,5, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 2000 | UNIDADES | Agulha descartável 25x6 | Agulha descartável 25x6, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 4000 | UNIDADES | Agulha descartável 25x7 | Agulha descartável 25x7, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 1000 | UNIDADES | Agulha descartável 30x8 | Agulha descartável 30x8, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 4000 | UNIDADES | Agulha descartável 40x12 | Agulha descartável 40x12, cânula em aço inox, bisel trifacetado com protetor; canhão de plástico resistente; embalagem individual, estéril, papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. |
|  | 04 | Caixa | Dispositivo para punção venosa periférica com asa 27 g Caixa com 100 peças | Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 27 g; agulha em aço inoxidável; com bisel curto e trifacetado com protetor, asas de plástico flexível, tubo vinilico leve, flexível e transparente, atóxico e apirogênico,conector tipo Luer com tampa em plástico rígido com ajuste perfeito ao equipo. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Caixa com 100 peças. |
|  | 12 | Caixa | Dispositivo para punção venosa periférica com asa 25 g Caixa com 100 peças | Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 25 g; agulha em aço inoxidável; com bisel curto e trifacetado com protetor, asas de plástico flexível, tubo vinilico leve, flexível e transparente, atóxico e apirogênico, conector tipo luer com tampa em plástico rígido com ajuste perfeito ao equipo. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Caixa com 100 peças. |
|  | 30 | Caixa | Dispositivo para punção venosa periférica com asa 23 g Caixa com 100 unidades | Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 23 g; agulha em aço inoxidável; com bisel curto e trifacetado com protetor, asas de plástico flexível, tubo vinilico leve, flexível e transparente, atóxico e apirogênico, conector tipo luer com tampa em plástico rígido com ajuste perfeito ao equipo. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Caixa com 100 peças. |
|  | 10 | Caixa | Dispositivo para punção venosa periférica com asa 21g Caixa com 100 unidades | Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 21 g; agulha em aço inoxidável; com bisel curto e trifacetado com protetor, asas de plástico flexível, tubo vinilico leve, flexível e transparente, atóxico e apirogênico, conector tipo luer com tampa em plástico rígido com ajuste perfeito ao equipo. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Caixa com 100 peças. |
|  | 05 | Caixa | Dispositivo para punção venosa periférica com asa 19g Caixa com 100 unidades | Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 19 g; agulha em aço inoxidável; com bisel curto e trifacetado com protetor, asas de plástico flexível, tubo vinilico leve, flexível e transparente, atóxico e apirogênico, conector tipo luer com tampa em plástico rígido com ajuste perfeito ao equipo. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Caixa com 100 peças. |
|  | 12 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 14 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 14, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 12 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 16 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 16, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 10 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 18 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 18, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 10 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 20 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 20, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 05 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 22 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 22, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 05 | Caixa | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 24 Caixa com 100 unidades | Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-agulha" n.º 24, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha/cateter; câmara de refluxo em "cristal"; tampa/filtro da câmara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, p/infusões de média duração, embalagem individual em blister estéril. Caixa com 100 peças. |
|  | 100 | Unidade | Equipo para soro Microgotas | Equipo para soro Microgotas Látex pinça rolete com látex estéril. |
|  | 1000 | Unidade | Equipo macrogotas com injetor lateral | Equipo macrogotas com injetor lateral, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.. |
|  | 4000 | Unidade | Equipo macrogotas | Equipo para soro simples, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA. |
|  | 50 | Unidade | Coletor de urina sistema fechado | Coletor de urina sistema fechado constituído de bolsa atóxica, transparente, graduada com intervalo mínimo de 30ml, com câmara de Pasteur, válvula anti-refluxo e filtro de ar, com tubo de esvaziamento com clamp de fechamento e fixação à bolsa. Tubo de drenagem e, PVC atóxico e transparente medindo entre 1,20 e 1,40m, com adaptador de sonda escalonado e dispositivo de punção para coleta de urina. Capacidade de 2000 ml, com dispositivo para fixação ao leito, estéril, descartável, em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação asséptica do produto. |
|  | 50 | Unidade | Manta cobertor térmica aluminizada | Manta cobertor térmica aluminizada, confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; tamanho 2,10 x 1,40. |
|  | 50 | Unidade | Luva cirúrgica número 8,5 | Luva cirúrgica número 8,5 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, valida de e registro no MS. |
|  | 50 | Unidade | Luva cirúrgica número 8,0 | Luva cirúrgica número 8,0 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, valida de e registro no MS. |
|  | 100 | Unidade | Luva cirúrgica número 7,5 | Luva cirúrgica número 7,5 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, valida de e registro no MS. |
|  | 50 | Unidade | Luva cirúrgica número 7,0 | Luva cirúrgica número 7,0 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, valida de e registro no MS. |
|  | 50 | Unidade | Luva cirúrgica número 6,5 | Luva cirúrgica número 6,5 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil, acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, valida de e registro no MS. |
|  | 100 | Caixa | Luva de procedimento tamanho PP Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho PP; em látex natural; textura uniforme, espessura media de 0,16mm, ambidestra, boa elasticidade, resistente ao calçar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa na embalagem devera constar data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. |
|  | 300 | Caixa | Luva de procedimento tamanho P Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho P; em látex natural; textura uniforme, espessura media de 0,16mm, ambidestra, boa elasticidade, resistente ao calçar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa na embalagem devera constar data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. |
|  | 100 | Caixa | Luva de procedimento tamanho M Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho M; em látex natural; textura uniforme, espessura media de 0,16mm, ambidestra, boa elasticidade, resistente ao calçar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa na embalagem devera constar data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. |
|  | 100 | Caixa | Luva de procedimento tamanho G Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho G; em látex natural; textura uniforme, espessura media de 0,16mm, ambidestra, boa elasticidade, resistente ao calçar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa na embalagem devera constar data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. |
|  | 50 | Caixa | Luva de procedimento em vinil modelo não estéril transparente, tamanho médio. Caixa com 100 unidades. | Luva de procedimento em vinil modelo não estéril transparente, tamanho médio. Caixa com 100 unidades. |
|  | 4000 | Unidade | Sonda Uretral nº 08 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 08, estéril, descartável. |
|  | 100 | Unidade | Sonda Uretral nº 10 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 10, estéril, descartável. |
|  | 3000 | Unidade | Sonda Uretral nº 12 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 12, estéril, descartável. |
|  | 3000 | Unidade | Sonda Uretral nº 14 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 14, estéril, descartável. |
|  | 200 | Unidade | Sonda Uretral nº 16 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 16, estéril, descartável. |
|  | 100 | Unidade | Sonda Uretral nº 18 | Sonda Uretral de PVC Estéril nº 18, estéril, descartável. |
|  | 500 | Unidade | Sonda retal nº 08 | Sonda retal de PVC Estéril nº 08, estéril, descartável. |
|  | 20 | Unidade | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 12 | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 12 - sonda Foley, estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde e número de lote. |
|  | 20 | Unidade | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 14 | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 14 - sonda Foley, estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde e número de lote. |
|  | 20 | Unidade | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 16 | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 16 - sonda Foley, estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde e número de lote. |
|  | 20 | Unidade | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 18 | Sonda vesical de demora, tipo Foley nº 18 - sonda Foley, estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde e número de lote. |
|  | 20 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 04 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 04, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 20 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 06 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 06, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 20 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 08 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 08, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 20 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 10 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 10, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 50 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 12 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 12, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 50 | Unidade | Sonda de aspiração traqueal nº 16 | Sonda de aspiração traqueal, confeccionada em PVC, tam. 16, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação. |
|  | 2000 | Unidade | Conexão padrão 02 vias, (tipo polifix) | Conexão padrão 02 vias, (tipo polifix) – dispositivo descartável, estéril em plástico (PVC) ou material compatível com sua finalidade, transparente em forma de Y, com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Deverá ter conector luer “fêmea” nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer – lock “macho” na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 6. | Sonda nasogástrica número 6. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 10. | Sonda nasogástrica número 10. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 14. | Sonda nasogástrica número 14. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 18. | Sonda nasogástrica número 18. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 20. | Sonda nasogástrica número 20. |
|  | 20 | Unidade | Sonda nasogástrica número 22. | Sonda nasogástrica número 22. |
|  | 300 | Unidade | Sonda nasogástrica longa número 18. | Sonda nasogástrica longa número 18. |
|  | 300 | Unidade | Sonda nasogástrica longa número 20. | Sonda nasogástrica longa número 20. |
|  | 40 | Pacote | Compressa cirúrgica (campo operatório) Pacote com 50 unidades | Compressa cirúrgica (campo operatório), tecido 100% - medida aproximada de 45x50cm. Pacote com 50 unidades |
|  | 200 | Unidade | Esparadrapo impermeável 10cmx4, 5m com protetor em material plástico resistente. | Esparadrapo impermeável 10cmx4, 5m com protetor em material plástico resistente. |
|  | 250 | Unidade | Fita micropore 10cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. | Fita micropore 10cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. |
|  | 200 | Unidade | Fita micropore 5cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. | Fita micropore 5cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. |
|  | 500 | Unidade | Fita micropore 2,5cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. | Fita micropore 2,5cmx10m invólucro protetor em material plástico resistente. |
|  | 100 | Rolo | Algodão hidrófilo, confeccionado em fibras 100% algodão – rolo 500 g | Algodão - em manta uniforme e continua; 100 por cento algodão; manta com espessura entre 1 e 1,5cm, com boa absorvência, inodoro, aspecto homogêneo e macio, livre de impurezas e grumos, cor branca, envolvida em papel apropriado na forma de rolo que devera receber um segundo invólucro que completa a proteção contra poeira e outras sujidades. Embalagem com dados de identificação, 500 gramas. |
|  | 250 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 20 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 20 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 200 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 15 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 15 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 250 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 12 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 12 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 200 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 10 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 10 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 80 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 6 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 6 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 50 | Pacote | Atadura de crepom - medindo 3 cm Pacote c/12 unidades | Atadura de crepom - medindo 3 cm x 4,5m (esticado); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos, 13 fios/cm quadrado, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação. . Pacote c/12 unidades |
|  | 3000 | Pacote | Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5cm x 7,5cm dobrada, não estéril, 13 fios cm², 15x30 cm aberta. Confeccionada em tecido 100% algodão, tipo tela ou crochê, pct c/500 unidades, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem desfiamento lateral, sem filamento radiopaco, demais características conforme ABNT como; isenta de alvejante óptico e amido, possuir PH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, devem ser branqueadas, purificadas, contendo n° de lote, validade na embalagem de sessenta meses, garantindo a integridade do produto, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003. | Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5cm x 7,5cm dobrada, não estéril, 13 fios cm², 15x30 cm aberta. Confeccionada em tecido 100% algodão, tipo tela ou crochê, pct c/500 unidades, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem desfiamento lateral, sem filamento radiopaco, demais características conforme ABNT como; isenta de alvejante óptico e amido, possuir PH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, devem ser branqueadas, purificadas, contendo n° de lote, validade na embalagem de sessenta meses, garantindo a integridade do produto, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003. |
|  | 08 | Caixa | Fio de sutura em monofilamento de poliamida preta; nº 3-0. Caixa com 24 unidades. | Fio de sutura uso médico hospitalar - tipo inabsorvível, em monofilamento de poliamida preta; nº3-0; embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 24 unidades. |
|  | 05 | Caixa | Fio de sutura em monofilamento de poliamida preta; nº 4-0. Caixa com 24 unidades. | Fio de sutura uso médico hospitalar - tipo inabsorvível, em monofilamento de poliamida preta; nº 4-0; embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 24 unidades. |
|  | 02 | Caixa | Fio de sutura em monofilamento de poliamida preta; nº 5-0. Caixa com 24 unidades. | Fio de sutura uso médico hospitalar - tipo inabsorvível, em monofilamento de poliamida preta; nº 5-0; embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 24 unidades. |
|  | 03 | Caixa | Fio de sutura em monofilamento de poliamida preta; nº 6-0. Caixa com 24 unidades. | fio de sutura uso médico hospitalar - tipo inabsorvível, em monofilamento de poliamida preta; nº 6-0; embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 24 unidades. |
|  | 02 | Caixa | Fio de Sutura Catgut Simples 0,75m 3-0 com agulha cilíndrica 03 cm. Caixa 24 unidades. | Fio de Sutura Catgut Simples 0,75m 3-0 com agulha cilíndrica 3cm. Caixa 24 unidades |
|  | 500 | Unidade | Álcool 70%, 1 litro. | Álcool 70%, 1 litro. |
|  | 100 | Pacote | Abaixador de língua. Pacote com 100 unidades. | Abaixador de língua - de madeira, descartável; formato espátula, superfície lisa, extremidades arredondadas; medindo 1,5 x 13,5cm. Pacote com 100 unidades. |
|  | 20 | Caixa | Lâmina para bisturi número 11. Caixa com 100 unidades. | Lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 11; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em pétala, dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades. |
|  | 20 | Caixa | Lâmina para bisturi número 15. Caixa com 100 unidades. | Lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 15; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em pétala, dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades. |
|  | 10 | Caixa | Lâmina para bisturi número 10. Caixa com 100 unidades. | Lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 10; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em pétala, dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades. |
|  | 200 | Unidade | Coletor para perfurocortante com capacidade de 13 litros | Coletor para perfurocortante com capacidade de 13 litros, alça dupla resistente para transporte, com trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853; revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. |
|  | 100 | Unidade | Coletor para perfurocortante com capacidade de 17 litros | Coletor para perfurocortante com capacidade de 7 litros, alça dupla resistente para transporte, com trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853; revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. |
|  | 100 | Unidade | Coletor para perfurocortante com capacidade de 3 litros | Coletor para perfurocortante com capacidade de 3 litros, alça dupla resistente para transporte, com trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853; revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. |
|  | 10 | Pacote | Saco plástico para lixo “hospitalar”, com capacidade para 100 litros. Pacote com 100 unidades. | Saco plástico para lixo “hospitalar”, na cor branco leitoso, com capacidade para 100 litros, espessura mínima de 0,08mm, confeccionado dentro das normas ABNT vigente, devendo constar em cada saco a inscrição e símbolo de material “infectante”. Pacote com 100 unidades. |
|  | 100 | Pacote | Saco plástico para lixo “hospitalar”, com capacidade para 30 litros. Pacote com 100 unidades. | Saco plástico para lixo “hospitalar”, na cor branco leitoso, com capacidade para 30 litros, espessura mínima de 0,08mm, confeccionado dentro das normas ABNT vigente, devendo constar em cada saco a inscrição e símbolo de material “infectante”. Pacote com 100 unidades. |
|  | 800 | Unidades | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho pequeno | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho pequeno, medindo 145mm de comprimento total do cabo à valva, 80mm de eixo longitudinal da valva, 22 mm de largura proximal e distal da valva, material poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável, contendo data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 400 | Unidade | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho médio. | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho médio, medindo 155mm de comprimento total do cabo à valva, 95mm de eixo longitudinal da valva, 25 mm de largura proximal da valva 28mm da largura distal da valva, material poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, contendo data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 200 | Unidade | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho grande. | Espéculo vaginal descartável não estéril, tamanho grande, medindo 170mm de comprimento total do cabo à valva, 110mm de eixo longitudinal da valva, 29 mm de largura proximal da valva 32mm da largura distal da valva, material poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, contendo data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. |
|  | 10 | Pacote | Escova cervical descartável. Pacote 100 unidades. | Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Pacote com 100 unidades. |
|  | 10 | Pacote | Espátula de Ayre. Pacote 100 unidades | Espátula de Ayre - de madeira, descartável; superfície lisa. |
|  | 20 | Unidade | Fixador citológico, solução de propilenoglicol e álcool, 100 ml. | Fixador citológico, solução de propilenoglicol e álcool, 100 ml. |
|  | 100 | Unidade | Fita para autoclave com 19mm x 30 m. | Fita para autoclave com 19mm x 30 m, utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves, em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. |
|  | 100 | Pacote | Avental tipo descartável com manga curta, cor branca. Pacote com 100 unidades. | Avental tipo descartável com manga curta, cor branca. Pacote com 100 unidades. |
|  | 100 | Pacote | Lençol descartável, com elástico, 2,00 x 0,90, branco, 30gm/2, pacote com 10 unidades. | Lençol descartável, com elástico, 2,00 x 0,90, branco, 30gm/2, pacote com 10 unidades. |
|  | 200 | Pacote | Fronha descartável, com elástico, 70 x 50 cm, gramatura de 20, pacote com 10 unidades. | Fronha descartável, com elástico, 70 x 50 cm, gramatura de 20, pacote com 10 unidades. |
|  | 300 | Unidade | Cateter - nasal descartável tipo óculos para oxigênio; adulto. | Cateter - nasal descartável tipo óculos para oxigênio; adulto; em polivinil atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre orelhas. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e registro no MS. |
|  | 50 | Unidade | Termômetro uso clínico - em vidro; com coluna de mercúrio; graduação de 0 a 45 graus; com escala graduada de fácil visualização, com estojo individual. | Termômetro uso clínico - em vidro; com coluna de mercúrio; graduação de 0 a 45 graus; com escala graduada de fácil visualização, com estojo individual. |
|  | 10 | Unidade | Termômetro Digital Clínico Axilar | Termômetro Digital Clínico Axilar |
|  | 02 | Unidade | Termômetro Digital Capela | Visualização da temperatura máxima e mínima - Visualização da temperatura em ºC e ºF - Escala de medição de temperatura: -50~+70ºC/ºF - Precisão: +/-1ºC/ºF. |
|  | 04 | Unidade | Termômetro Digital de Máxima e Mínima -50° + 70° | Termômetro Digital de Máxima e Mínima -50° + 70°. |
|  | 50 | Unidade | Tubo de ensaio com tampa 10 ml em plástico com gel. | Tubo de ensaio com tampa 10 ml em plástico com gel. |
|  | 100 | Unidade | Tubo de ensaio com tampa 10 ml em plástico. | Tubo de ensaio com tampa 10 ml em plástico. |
|  | 30 | Caixa | Máscara cirúrgica, descartável - com três camadas; de polipropileno (não tecido); cor branca, com elástico. | Máscara cirúrgica, descartável - com três camadas; de polipropileno (não tecido); cor branca, com elástico, macia, hipoalergênica, com presilha interna metálica para moldar-se ao nariz em toda a extensão. Bordas reforçadas, tiras reforçadas com no mínimo 14 cm, sem costura e resistentes. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 unidades. |
|  | 02 | Caixa | Integradores químicos classe 6 (ISO 11140-1). Caixa com 100 unidades. | Integradores químicos classe 6 (ISO 11140-1). Caixa com 100 unidades. |
|  | 01 | Unidade | Incubadora para teste biológico de autoclaves com capacidade para 4 indicadores biológicos, voltagem automática 90-253 V, frequência 50/60 Hz, temperatura máxima 60º Centígrados. Produzida dentro dos padrões da ISO 9001:2000 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001 - Gestão Ambiental, ISO 13485 - Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. . | Incubadora para teste biológico de autoclaves com capacidade para 4 indicadores biológicos, voltagem automática 90-253 V, frequência 50/60 Hz, temperatura máxima 60º Centígrados. Produzida dentro dos padrões da ISO 9001:2000 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001 - Gestão Ambiental, ISO 13485 - Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
|  | 02 | Caixa | kits de Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Geobacillus stearothermophilus, fabricado dentro dos padrões ISO 11138. Caixa com 50 unidades. | kits de Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Geobacillus stearothermophilus. Fabricado dentro dos padrões ISO 11138. Cada Indicador Biológico deve possuir uma população mínima de 10 de esporos bacterianos de ATCC 7953 impregnada em uma tira de papel acondicionada em frasco termoplástico que servirá como frasco de cultura. O frasco também deverá conter uma ampola de vidro quebrável pequena contendo meio de cultura e indicador pH-Púpura bromocresol. Acompanhando os indicadores biológicos deverão vir ampolas controle. Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Fabricado dentro dos padrões ISO 11138. Caixa com 50 unidades. |
|  | 90 | Unidade | Bobina de papel grau cirúrgico 15mmx100m. | Bobina de papel grau cirúrgico 15mmx100m. |
|  | 20 | Caixa | Lâmina microscópica FL. Caixa com 50 unidades. | Lâmina microscópica FL. Caixa com 50 unidades. |
|  | 60 | Caixa | Caixa Papel crepado cirúrgico branco 20X20. Caixa com 500 folhas | Papel crepado - confeccionado em 100% celulose; biodegradável. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentos cirúrgicos e matérias no processo de esterilização. embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos. Produto de uso único. Tamanho 20 x 20. Cor branca. Caixa com 500 unidades. |
|  | 05 | Caixa | Papel crepado cirúrgico branco 50x50. Caixa com 500 folhas. | Papel crepado - confeccionado em 100% celulose; biodegradável. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentos cirúrgicos e matérias no processo de esterilização. embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos. Produto de uso único. Tamanho 50 x 50. Cor branca. Caixa com 500 unidades. |
|  | 25 | Unidade | Gel para condutor para ultrasson, frasco com 100 ml. | Gel para condutor para ultrasson, frasco com 100 ml. |
|  | 300 | Unidade | Água destilada para utilização em processo de esterilização. Embalagem de 5 litros. | Água destilada para utilização em processo de esterilização. Embalagem de 5 litros. |
|  | 50 | Unidade | Gluconato de clorexidina (degermante), frasco com 1000 ml. | Gluconato de clorexidina (degermante), frasco com 1 000 ml. |
|  | 50 | Unidade | Iodopolvidona tópica Frasco com 1000 ml. | Iodopolvidona tópica Frasco com 1000 ml. |
|  | 30 | Unidade | Dreno de penrose número 2 | Dreno de penrose número 2;confeccionado em látex natural, ou material compatível a sua finalidade, flexível, com formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 12 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. |
|  | 250 | Unidade | Fita crepe 19 MM X 50 M, cor branca | Fita crepe 19MM X 50 M, cor branca. |
|  | 02 | Unidade | Tubo de silicone para oxigênio 6 x 10mm de 25 metros. | Tubo de silicone para oxigênio 6 x 10mm de 25 metros, transparente, antiaderente, atóxico, antialérgico, alta flexibilidade, alta resistência mecânica, produto estável a temperatura de -60°c até + 250°c; pode ser esterilizado em "eto" ou autoclave (121 - 1hora), registro ANVISA. |
|  | 50 | Metros | Fita para seladora de papel grau cirúrgico. | Fita para seladora de papel grau cirúrgico. |
|  | 500 | Unidade | Óleo de girassol + associações, frascos de 200 ml. | Óleo de girassol + associações, frascos de 200 ml de loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais): Ácido Cáprico, Ácido Caprílico, Ácido Capróico, Ácido Láurico, Ácido Linoléico, Lecitina, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, com Vitaminas A e E, que revitalize e mantenha o equilíbrio hídrico da pele, melhorando sua elasticidade e que auxilie na prevenção da formação de escaras, contribuindo para o restabelecimento da integridade da pele. |
|  | 30 | Pacote | Eletrodo descartável adulto, pacote com 100 unidades | Eletrodo descartável adulto, pacote com 100 unidades |
|  | 05 | Unidade | Kit parto p/ realização de parto de emergência completo p/ realização do parto normal de emergência | Kit parto p/ realização de parto de emergência completo p/ realização do parto normal de emergência, contendo 01 lençol descartável estéril (2,00x0,90m), 01 lençoldescartável estéril (1,00x 0,90m), 01 avental manga longa em falso tecido, 02 corte clamps umbilicais em plástico, 01 absorvente hospitalar, 02 pares de luvas cirúrgicas esterilizadas, 01 bisturi descartável nº 22, 01 saco plástico de 20 l, 01 envelope com 10 (dez)unidades de gaze esterilizadas, 02 envelopes com álcool gel, 01 par de luvas descartáveis estéril. |
|  | 20 | Unidade | Almotolia natural250 ml, bico reto. | Almotolia natural250 ml, bico reto. |
|  | 20 | Unidade | Almotolia âmbar 250 ml, bico reto. | Almotolia âmbar 250 ml, bico reto. |
|  | 20 | Unidade | Tesoura íris reta 11,5 cm em aço inox. | Tesoura íris reta 11,5 cm em aço inox. |
|  | 20 | Unidade | Pinça dente de rato 16 cm em aço inox. | Pinça dente de rato 16 cm em aço inox. |
|  | 05 | Unidade | Tesoura ponta romba para resgate | Tesoura ponta romba para resgate, totalmente autoclavável á 143º, constituída em aço inoxidável com cabo plástico. Deverá possuir aproximadamente 19 cm de comprimento. Deverá ter propriedades de corte de cintos veiculares, calças e outras vestimentas. |
|  | 05 | Unidade | Máscara de Venturi adulto, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. | Máscara de Venturi adulto, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. |
|  | 05 | Unidade | Máscara de Venturi pediátrico, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. | Máscara de Venturi pediátrico, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. |
|  | 03 | Kit | Jogo de cânula de Guedell em PVC, atóxico transparente e inodoro de nº 0, 1, 2, 3, 4 e 5. | Jogo de cânula de Guedell em PVC, atóxico transparente e inodoro de nº 0, 1, 2, 3, 4 e 5. |
|  | 03 | Unidade | Prancha de imobilização adulto, deve ser rígida, leve e confortável, confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; suportar pacientes de até 180kg; possuir pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; translúcida, para o uso em RX e ressonância magnética; possibilitar resgate na água e em alturas; deve possuir aberturas especificadas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça (coxins); dimensões mínimas: 1,85 x 0,45m; Deve ter identificação centralizada em tinta que permita a rápida visualização das palavras "SAMU", fone 192, ASCURRA. | Prancha de imobilização adulto, deve ser rígida, leve e confortável, confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; suportar pacientes de até 180kg; possuir pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; translúcida, para o uso em RX e ressonância magnética; possibilitar resgate na água e em alturas; deve possuir aberturas especificadas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça (coxins); dimensões mínimas: 1,85 x 0,45m; Deve ter identificação centralizada em tinta que permita a rápida visualização das palavras "SAMU", fone 192, ASCURRA. |
|  | 03 | Unidade | Fixador lateral de cabeça e pescoço - Equipamento destinado a fixação lateral da cabeça da vitima na maca rígida, confeccionado em material tipo espuma emborrachada, de fácil lavagem e que não absorva fluidos corporais (sangue, saliva, vômitos, etc.), em formato côncavo para permitir facilmente seu ajuste a cabeça da vítima. Deverá possuir também um vazado de lado a lado no centro da parte côncava que permita visualização dos ouvidos da vítima. Deverá ter uma base para fixação do equipamento na parte superior da maca rígida com duas correias reguladoras, confeccionadas em material lavável e também não absorvente. Com sistema de ajuste dos tirantes ( correias ) em elástico e fixação com sistema de velcro. | Fixador lateral de cabeça e pescoço - Equipamento destinado a fixação lateral da cabeça da vitima na maca rígida, confeccionado em material tipo espuma emborrachada, de fácil lavagem e que não absorva fluidos corporais (sangue, saliva, vômitos, etc ), em formato côncavo para permitir facilmente seu ajuste a cabeça da vítima. Deverá possuir também um vazado de lado a lado no centro da parte côncava que permita visualização dos ouvidos da vítima. Deverá ter uma base para fixação do equipamento na parte superior da maca rígida com duas correias reguladoras, confeccionadas em material lavável e também não absorvente. Com sistema de ajuste dos tirantes ( correias ) em elástico e fixação com sistema de velcro. |
|  | 05 | Unidade | Lanterna clinica com iluminação de 2,2V, confeccionado em plástico de alta resistência, acionamento por clip lateral, alimentação através de pilha "AAA", garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. | Lanterna clinica com iluminação de 2,2V, confeccionado em plástico de alta resistência, acionamento por clip lateral, alimentação através de pilha "AAA", garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. |
|  | 01 | Unidade | Ressucitador manual com máscara adulto | Ressucitador manual com máscara adulto. Oferecer laço de fixação ajustável para todos os tamanhos de mão e com conforto operacional máximo. Máscara com bojo inflável, com mangueira de 3 metros para oxigênio, válvula de peed ajustável e de posicionamento independente, com insulflador e reservatório, podendo ser guardado com pouca ocupação de espaço |
| ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTO | DESCRIÇÃO |
|  | Unidade | 01 | Ressucitador manual com máscara infantil | Ressucitador manual com máscara infantil. Oferecer laço de fixação ajustável para todos os tamanhos de mão e com conforto operacional máximo. Máscara com bojo inflável, com mangueira de 3 metros para oxigênio, válvula de peed ajustável e de posicionamento independente, com insulflador e reservatório, podendo ser guardado com pouca ocupação de espaço. |
|  | Unidade | 200 | Água oxigenada, 10 volumes, frasco com 1000 ml, isenta de impurezas, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem. | Água oxigenada, 10 volumes, frasco com 1000 mililitros – água oxigenada, 10 volumes, frasco com 1000 mililitros, isenta de impurezas, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem. |
|  | Pacote | 02 | Tubo de látex natural (garrote), tubo cirúrgico de látex natural. | Tubo de látex natural (garrote), tubo cirúrgico de látex natural, resistente a tração e esterilizável, medindo diâmetro interno - 3,0 mm x diâmetro externo - 5,5 m, n. 200, pacote 15 metros. |
|  | Unidade | 01 | Caixa térmica, Composição/Material: Isolamento Thermozone, tampa a articulada e alça, capacidade mínima de 26 litros. | Caixa térmica, Composição/Material: Isolamento Thermozone, tampa a articulada e alça, capacidade mínima de 26 litros. |
|  | Rolo | 20 | Curativo redondo para punção venosa, para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanca a saída de sangue, rolo com 500 unidades. | Curativo redondo para punção venosa, para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanca a saída de sangue, rolo com 500 unidades. |
|  | Unidade | 10 | Cabo de Bisturi N.º: 3. Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Cabo de Bisturi N.º: 3. Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. |
|  | Unidade | 01 | Colete imobilizador dorsal para resgate tipo kED – adulto. | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL PARA RESGATE TIPO KED – ADULTO. O conjunto formará peça única no formato de uma jaqueta envolvente e anatômica, na cor verde, confeccionado em material impermeável, lavável e resistente à abrasão. A fixação do colete à vítima dar-se-á através de cintos de alta resistência, com aproximadamente 89 cm, firmemente fixados ao colete, com fechos antiderrapantes, de engate rápido de fácil soltura, nas seguintes cores padrão:cinto central : amarelo com engate preto cinto subabdominal : vermelho com engate pretocinto torácico : verde com engate pretocinto para pernas : preto com engate branco O colete terá aproximadamente: altura : 85 cm largura superior (apoio da cabeça) : 48 cm largura inferior (tórax e abdômen) : 81 cm largura central (pescoço e axilas) : 22 cm. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) pegadores laterais com aproximadamente 22 cm e 02 (duas) alças centrais superiores com 40 cm na cor preta todos com 5 cm de largura, fixados firmemente ao colete; sua finalidade é possibilitar o levantamento da vítima em locais de difícil acesso, os pegadores deverão suportar em conjunto uma vítima de no máximo 120 kg. Deverá possuir na parte superior-posterior, sistema de fixação com velcro para fixação das tiras para imobilização da cabeça. Deverá vir acompanhada de uma almofada anatômica, medindo 20 x 66 x 3 cm para adaptação e fixação da cabeça ao colete; deverá ser confeccionada no mesmo material do colete, com velcro para ser utilizada dobrada. Acompanha a almofada, duas tiras para fixação da cabeça confeccionada em material resistente, confortáveis, com dispositivo de velcro que adapte na parte superior-posterior do colete, sendo uma tira para fixação à testa e outra no queixo. Deverá ser totalmente radiotransparente. Deverá ser acondicionada numa bolsa da mesma cor e material do colete com alça para facilitar o transporte. |
|  | Unidade | 01 | Colete para imobilização dorsal para resgate tipo KED, infantil | COLETE PARA IMOBILIZAÇÃO DORSAL PARA RESGATE TIPO KED, INFANTIL, Esta especificação fixa as condições mínimas para aquisição de colete de imobilização da coluna vertebral pediátrico, utilizado para extração e imobilizações da coluna na remoção e transporte de crianças acidentadas até 12 anos de idade ou 50 kgs de peso. O conjunto formará peça única no formato de uma jaqueta envolvente e anatômica, na cor azul, confeccionado em material impermeável, lavável e resistente à abrasão. A fixação do colete à vítima dar-se-á através de cintos de alta resistência, com aproximadamente 55 cm, firmemente fixados ao colete, com fechos antiderrapantes, de engate rápido de fácil soltura, nas seguintes cores padrão: cinto subabdominal : amarelo com engate preto cinto torácico : verde com engate preto 02 (dois) cinto para pernas com 82 cm de comprimento: preto com engate branco O colete terá aproximadamente: altura : 70 cm largura superior (apoio da cabeça): 36 cm largura inferior (tórax e abdômen) : 58 cm largura central (pescoço e axilas) : 16 cm. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) pegadores laterais com aproximadamente 22 cm e 02 (duas) alças centrais superiores com 38 cm na cor preta todos com 5 cm de largura, costurados em ângulo de 45º , fixados firmemente ao colete; sua finalidade é possibilitar o levantamento da vítima em locais de difícil acesso, os pegadores deverão suportar em conjunto uma vítima de no máximo 50 kg. Deverá possuir na parte superior-posterior, sistema de fixação com velcro para fixação das tiras para imobilização da cabeça. Deverá vir acompanhada de uma almofada anatômica, medindo 11 x 46 x 3 cm para adaptação e fixação da cabeça ao colete; deverá ser confeccionada no mesmo material do colete, com velcro para ser utilizada dobrada. Acompanha a almofada, duas tiras para fixação da cabeça confeccionada em material resistente, confortáveis, com dispositivo de velcro que adapte na parte superior-posterior do colete, sendo uma tira para fixação à testa e outra no queixo ambas com 65 cm de comprimento Deverá ser totalmente radiotransparente. Deverá ser acondicionada numa bolsa da mesma cor e material do colete com alça para facilitar o transporte. |
|  | Unidade | 01 | Mochila vermelha | Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme manual de aplicação, sobre a tampa superior da, com 2 repartições com bolsos e velcro de fixação, na cor vermelha |
|  | Unidade | 01 | Mochila vermelha | Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme manual de aplicação, sobre a tampa superior da, com 2 repartições com bolsos e velcros de fixação, na cor azul. |
|  | Unidade | 01 | Mochila laranja | Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme manual de aplicação, sobre a tampa superior da, com 2 repartições com bolsos e velcros de fixação, na cor laranja. |
|  | Unidade | 01 | Mochila verde (medicações) | Bolsa tipo mochila para acondicionamento de medicamentosas, confeccionada em tecido do tipo cordura,, de tamanho 50 x 30 x 30 cm, com 2 repartições internas removíveis(fixadas com velcro), na cor verde com 15 bolsos em cada face das repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. Face interna posterior da mochila com 6 bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior. Face interna anterior da mochila com 12 presilhas em velcro para acondicionamento de soluções endovenosas, equipos de soro, etc.. Bolsa confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme manual de aplicação, sobre a tampa superior da, com 2 repartições com bolsos e velcros de fixação, na cor verde. |
|  | Unidade | 04 | Inalador ultrassônico portátil | Inalador ultrassônico, de poliestireno, filtro ar, com micro nebulizador polipropileno, com motor: 60 w, com bivolt 127/220 v - selecionável, com 10 l/min, com mascara de polietileno, extensão 1,8 m, por ultrassônico, acompanha manual e garantia de 01 ano. |
|  | Unidade | 06 | Esfigmomanometro adulto, resistente a quedas. | Esfigmomanometro adulto. Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro com rotação de 360 graus, com faixa de medição de no mínimo 20 a 300mmhg, aro de borracha anti-impacto. manômetro de alta resistência, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo INMETRO. pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim, uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente adulto, com dimensões aproximadas de 32 x 7,5cm, com garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 ano. |
|  | Caixa | 02 | Atadura gessada 15X3MT. Caixas fechadas: com 20 unidades. | Atadura gessada 15X3MT. Caixas fechadas: com 20 unidades. |
|  | Rolos | 02 | Malha Tubular, 04 cm, 100% Algodão. Rolo com 25 metros. | Malha Tubular, 04 cm, 100% Algodão. Rolo com 25 metros. |
|  | Unidade | 50 | Placa de Hidrocolóide 10 cm x 10 | Curativo hidroativo estéril, flexível, moldável e recortável. Composto por uma camada interna com 3 hidrocoloides Gelatina, pectina e carboximetilcelusose sódica, polisobutileno e polímeros elastomericos adicionados a formula para controle da formação do gel e uma camada externa de Espuma de poliuretano que oferece barreira bacteriana e viral. Medida: 10x10cm. Apresentação: Placas. |
|  | Unidade | 50 | Placa de Hidrocolóide 15 cm x 15 cm | Curativo hidroativo estéril, flexível, moldável e recortável. Composto por uma camada interna com 3 hidrocoloides Gelatina, pectina e carboximetilcelusose sódica, polisobutileno e polímeros elastomericos adicionados a formula para controle da formação do gel e uma camada externa de Espuma de poliuretano que oferece barreira bacteriana e viral. Medida: 10x10cm. Apresentação: Placas. |
|  | Unidade | 10 | Curativo alginato, material alginato de cálcio e sódio, alta absorção, apresentação fita 2g. | Curativo alginato, material alginato de cálcio e sódio, alta absorção, apresentação fita 2g. |
|  | Unidade | 10 | Curativo hidrogel, material carboximetilcelulose,alginato e água, apresentação em gel. Apresentação 30g. | Curativo hidrogel, material carboximetilcelulose, alginato e água, apresentação em gel. Apresentação 30g. |
|  | Rolo | 02 | Curativo de filme transparente rolo 10 cm x 10 m - Curativo transparente em poliuretano não estéril. Agem como barreira de proteção, em rolo, dimensões aproximadas de 10 cm X 10 m, área absorvente, não aderente ao ferimento, adesivo plástico hipoalergênico, permeável a transpiração e troca gasosa, impermeável a água e micro-organismos. | Curativo de filme transparente rolo 10 cm x 10 m - Curativo transparente em poliuretano não estéril. Agem como barreira de proteção, em rolo, dimensões aproximadas de 10 cm X 10 m, área absorvente, não aderente ao ferimento, adesivo plástico hipoalergênico, permeável a transpiração e troca gasosa, impermeável a água e micro-organismos. |
|  | Unidade | 02 | Caneta Monopolar com comando no dedo para Bisturi compatível com eletrocautério B1800MP - Deltronix | Caneta Monopolar com comando no dedo para Bisturi compatível com eletrocautério B1800MP - Deltronix |
|  | Unidade | 100 | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho P | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho P |
|  | Unidade | 100 | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho M | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho M |
|  | Unidade | 100 | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho G | Calça plástica infantil com forro, botões de pressão na lateral e elástico nas pernas para ser usada com fralda de pano . Tamanho G |
|  | Unidade | 4000 | Fraldas de pano duplo medidas 70 x 70 cm tecido, 100% algodão. | Fraldas de pano duplo medidas 70 x 70 cm tecido, 100% algodão. |
|  | Litro | 50 | Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Embalagem: 1litro. | Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Embalagem: 1litro. |

Licitação 2013

MEDICAMENTOS

| TEM | QUANTIDADE | Apresentação | Medicamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 | 2000 | Ampola | Dipirona sódica 1g/2 ml |
| 169 | 750 | Frasco-ampola | Succinato sódico de hidrocortisona 500mg |
| 170 | 200 | Frasco-ampola | Succinato sódico de hidrocortisona 100mg |
| 171 | 300 | Ampola | Aminofilina 24mg/ml |
| 172 | 2000 | Ampola | Cloridrato de metoclopramida 10mg/2 ml |
| 173 | 50 | Ampola | Clopromazina 25mg/5 ml |
| 174 | 100 | Ampola | Sulfato de morfina 10mg/ml |
| 175 | 2000 | Ampola | Butilbrometo de escopolamina 20mg / 5ml + dipirona sódica2,5g / 5ml |
| 176 | 50 | Ampola | Sulfato de Terbutalina 0,5mg/ml |
| 177 | 300 | Ampola | Dimenidrinato 30mg, cloridrato de piridoxina 50 mg, glicose 1000 mg, frutose 1000 mg. Ampola 10 ml. |
| 178 | 50 | Ampola | Dimenidrato 50mg / ml + cloridrato de piridoxina 50mg / ml |
| 179 | 50 | Ampola | Ondansetrona 4mg/2 ml |
| 180 | 100 | Ampola | Cloridrato de tramadol 50mg |
| 181 | 200 | Ampola | Cloridrato de tramadol 100mg |
| 182 | 200 | Ampola | Diazepan 5mg / ml |
| 183 | 200 | Ampola | Cloridrato de prometazina 25mg /2 ml |
| 184 | 400 | Ampola | Fosfato dissódico de dexametasona 4mg / ml |
| 185 | 300 | Ampola | Furosemida 20mg/2 ml |
| 186 | 50 | Ampola | Fenitoína 5% |
| 187 | 300 | Ampola | Gentamicina 40mg/ml |
| 188 | 200 | Ampola | Gentamicina 80mg/ml |
| 189 | 50 | Ampola | Haloperidol - 5mg/ml |
| 190 | 50 | Ampola | Midazolan 15 mg/3ml |
| 191 | 200 | Ampola | N-ButilEscopolamina, Brometo 20mg/ml. |
| 192 | 500 | Ampola | Ranitidina 25mg/ml-2 ml |
| 193 | 50 | Ampola | Deslanosídeo 0,2mg /ml |
| 194 | 500 | Ampola | Diclofenaco Sódico 25mg/ml-3 ml |
| 195 | 500 | Ampola | Diclofenaco Potássico 25mg/ml-3 ml |
| 196 | 50 | Ampola | Mononitrato de isossorbida 10mg |
| 197 | 200 | Ampola | Glicose 25% - ampola 10 ml |
| 198 | 50 | Ampola | Atropina 0,5mg |
| 199 | 200 | Ampola | Glicose 50% - ampola 10 ml |
| 200 | 3000 | Ampola | Água para injeção 10 ml. |
| 201 | 300 | Frasco-ampola | Tenoxican 20 mg – Pó liófilo |
| 202 | 500 | Ampola | Fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml + dipropionato de betametasona 5mg/ml |
| 203 | 300 | Bisnaga | Colagenase0.6UI/g, pomada, 30g. |
| 204 | 100 | Frasco | Soro fisiológico 0,9%, frasco de 1000 ml com sistema fechado. |
| 205 | 2500 | Frasco | Soro fisiológico 0,9%, frasco de 500 ml com sistema fechado. |
| 206 | 5000 | Frasco | Soro fisiológico 0,9%, frasco de 250 ml com sistema fechado. Frasco rígido. |
| 207 | 4500 | Frasco | Soro fisiológico 0,9%, frasco de 100 ml com sistema fechado. Frasco rígido. |
| 208 | 500 | Frasco | Soro glicosado 5% frasco com 500 ml sistema fechado. |
| 209 | 500 | Frasco | Soro glicosado 5% frasco com 250 ml sistema fechado. |
| 210 | 200 | Frasco | Soro glicofisiológico com 500 ml sistema fechado. |
| 211 | 200 | Frasco | Soro glicofisiológico com 250 ml sistema fechado. |
| 212 | 10 | Frasco | Solução de Lugol 5% - frasco com 1000 ML: Corante a base de Lugol a 5%. |
| 213 | 10 | Frasco | Ácido acético 2% fr. 1.000 ml: Agente aglutinador utilizado na preparação de células a serem coradas pela Solução de Schiller à base de Ácido Acético a 2%. |
| 214 | 50 | Frasco | Solução ringer lactato 1000 ml sistema fechado. |
| 215 | 80 | Frasco-ampola | Cloridrato de lidocaína 2% - frasco 20 ml. |
| 216 | 40 | Frasco-ampola | Cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor - frasco 20 ml. |
| 217 | 02 | Bisnaga | Acetato de retinol 10.000 UI, aminoácidos 25mg, metionina 5 mg, cloranfenicol 5 mg, Bisnagas com bico oftálmico contendo 3,5 g de pomada. |
| 218 | 500 | Ampola | Fosfato dissódico de dexametasona 1,5 mg + dipirona sódica 500 mg + hidroxocobalamina (vit. B12) 5 mg |
| 219 | 02 | Frasco | Colírio anestésico - Cloridrato de tetracaína 1%, cloridrato de fenilefrina 0,1% - solução oftálmica – frasco 10 ml |
| 220 | 15 | Frasco | Lidocaína spray 10% - frasco com 50 ml |
| 221 | 150 | Unidade | Rifamicina SV sódica, sal sódico (equivalente a rifamicina SV ácida)10 mg/ml spray,frasco com 20 ml. |
| 222 | 20 | Ampola | Cloridrato de amiodarona 150mg/3 ml |
| 223 | 1000 | Bisnaga | Lidocaína gel 2%- bisnagas de 30 g. |
| 224 | 50 | Bisnaga | Sulfadiazina de prata10mg/g, creme dermatológico, 30g. |
|  | 300 | Frasco | Solução de glicerina 12% - frasco com 1000 ml. |
| 225 | 200 | Ampola | Complexo b + frutose + vitamina c (ácido ascórbico), injetável, 20 ml |
| 226 | 200 | Ampola | Ferro polimaltosado20mg/ml, 5 ampolas, solução injetável, 5ml. |
| 227 | 2000 | Comprimido | PROMETAZINA 25MG |